## IPA
СТА Электроника ул. Тютюнника В., 3 тел. 044-247-47-17 www.sta.com.ua www.ipa-audio.com.ua
|  |  |  | 0% | <=Партнер
Тип | Наименование | Описание | Цена | Скидка | Комментарии
01 Микширующие усилители | Микширующие усилители
01 Микширующие усилители | IPA-40 | Микширующий усилитель. Выходная мощность 40 Вт. Поддерживает 1 источник аудио сигнала. Можно подключить 3 микрофона и 1 телефонную линию. Выходы на громкоговорители 4-16 Oм, 100 В и 70 В. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 50 Гц - 16 кГц. Питание 220 В. Потребляемая мощность 70 Вт. Масса 3 кг. Размеры 360 х 270 х 66. | 180.76 | 180.76
01 Микширующие усилители | IPA-60 | Микширующий усилитель. Выходная мощность 60 Вт. Поддерживает 5 источников аудио сигнала. Можно подключить 3 микрофона. Выходы на громкоговорители 4-16 Oм, 100 В и 70 В. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 50 Гц - 16 кГц. Питание 220 В. Потребляемая мощность 100 Вт. Масса 7,1 кг. Размеры 484 х 335 х 88. | 182.88 | 182.88
01 Микширующие усилители | IPA-240 | Микширующий усилитель. Выходная мощность 240 Вт. Поддерживает 5 источников аудио сигнала. Можно подключить 3 микрофона. Выходы на громкоговорители 4-16 Oм, 100 В и 70 В. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 50 Гц - 16 кГц. Питание 220 В. Потребляемая мощность 400 Вт. Масса 16,6 кг. Размеры 484 х 385 х 88. | 446.6 | 446.6
01 Микширующие усилители | АМС MA 120 | Микширующий усилитель, 3x MIC, 2x LINE/MIC, 1x LINE входы, 120W RMS, 100V/70V/8 Ω/TAPE/AUX выходы | 421.2 | 421.2
04 Зональный микширующий усилитель | Зональный микширующий усилитель
04 Зональный микширующий усилитель | IPA-Z120 | Микширующий усилитель. Выходная мощность 120 Вт. Поддерживает 4 источника аудио сигнала. Можно подключить 3 микрофона. Выходы на громкоговорители 4-16 Oм, 100 В и 70 В. Встроенный селектор на 5 зон. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 50 Гц - 16 кГц. Питание 220 В. Потребляемая мощность 200 Вт. Масса 9,5 кг. Размеры 484 х 335 х 88. | 315.9029 | 315.9
04 Зональный микширующий усилитель | IPA-Z120А | Микширующий усилитель с позонной регулировкой громкости. Выходная мощность 120 Вт. Поддерживает 4 источника аудио сигнала. Можно подключить 4 микрофона. Выходы на громкоговорители 4-16 Oм, 100 В и 70 В. Встроенный селектор и регуляторы на 5 зон. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 50 Гц - 16 кГц. Питание 220 В. Потребляемая мощность 180 Вт. Масса 16,9 кг. Размеры 484 х 399 х 132. | 737.1 | 737.1
04 Зональный микширующий усилитель | АМС MMA 60 | Модульный микширующий усилитель, 2x MIC, 1x AUX, 1x TEL входы, 60W RMS, 100V/70V/25V/8 Ω линии, 1x LINE выход, опциональные модули TM4 и CD5 | 330.2 | 330.2
07 Микшеры и предусилители | Микшеры и предусилители
07 Микшеры и предусилители | IPA-SMP | Стереофонический микширующий предусилитель. Можно подключить 2 микрофона. Имеет 5 линейных выходов, вход тревоги и несбалансированный выход REC. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 20 Гц - 20 кГц. Питание 220 В. Масса 3,9 кг. Размеры 484 х 209 х 44. | 276.05 | 276.05
07 Микшеры и предусилители | IPA-PA | Предусилитель с 5-ю сбалансированными микрофонными входами. Имеет 3 аудиовхода и один вход ЕМС. Можно подключить выносную микрофонную консоль IPM-RP01. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 20 Гц - 20 кГц. Питание 220/24 В. Масса 5 кг. Размеры 484 х 295 х 44. | 173.32 | 173.32
07 Микшеры и предусилители | IPA-SMP2 | 2-канальный стереофонический микширующий предусилитель. Можно подключить выносную микрофонную консоль IPM-RP01. Имеет 10 входов, 2 линейных выхода. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 20 Гц - 20 кГц. Питание 220/24 В. Масса 3,9 кг. Размеры 484 х 295 х 44. | 356.06 | 356.06
07 Микшеры и предусилители | IPA-P8C | 8-канальный микширующий предусилитель. 8 несбалансированных линейных входов (разъемы JACK 6,3). 8 несбалансированных линейных выходов. 3 микрофонных входа. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 50 Гц - 18 кГц. Питание 220 В. Потребляемая мощность 35 Вт. Масса 4,6 кг. Размеры 484 х 303 х 88. | 422.6339 | 422.63
07 Микшеры и предусилители | IPA-6PAR | Микширующий предусилитель со встроенным микрофоном. Поддерживает 3 источника аудио сигнала. Возможность подключения 6-ти зон озвучивания с функцией выбора источника. Можно подключить 6 выносных микрофонных консолей IPM-RP06. Микрофонный вход XLR с отключаемым фантомным питанием и регулировкой чувствительности микрофона. 3 линейных входа RCA для подключения источников музыки. Встроенный сигнал привлечения внимания. 6 линейных выходов для подключения усилителей мощности. Диапазон эффективно воспроизводимых частот на входе предусилителя и микрофона 50 Гц - 18 кГц, на линейном входе 20 Гц - 20 кГц. Питание 220 В. Масса 6,58 кг. Размеры 484 х 303 х 88. | 440 | 440
07 Микшеры и предусилители | IPM-RP01 | Выносная микрофонная консоль работает с предусилителями IPA-PA и IPA-SMP2. Использует микрофон конденсаторного типа. Максимальная удаленность консоли от блока - 1 км. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 50 Гц - 18 кГц. Питание 24 В. Масса 960 г (без микрофона). Размеры 197 х 115 х 43,5. | 179.2512 | 179.25
07 Микшеры и предусилители | IPM-RP6 | Выносная микрофонная консоль работает с предусилителем IPA-6PAR. Встроенный селектор на 6 зон. Передача 3-х предварительно записанных голосовых сообщений. Использует микрофон конденсаторного типа. Максимальная удаленность консоли от блока - 1 км. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 100 Гц - 17 кГц. Питание 24 В. Масса 960 г (без микрофона). Размеры 220 х 142,7 х 51,5. | 186.52 | 186.52
10 Усилители мощности | Усилители мощности
10 Усилители мощности | IPA-1C240 | "1-канальный усилитель мощности. Выходная мощность 240 Вт. 1 сбалансированный линейный вход (разъем XLR), 1 несбалансированный линейный вход (разъем JACK 6.3), 1 линейный выход – LINK (разъемы XLR и JACK 6.3). Выходы на громкоговорители 4-16 Ом, 100 В и 70 В. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 50 Гц - 16 кГц. Питание 220 В. Потребляемая мощность 400 Вт. Масса 13,2 кг. Размеры 484 х 358 х 88. " | 469.16 | 469.16
10 Усилители мощности | IPA-1C500 | "1-канальный усилитель мощности. Выходная мощность 500 Вт. 1 сбалансированный линейный вход (разъем XLR), 1 несбалансированный линейный вход (разъем JACK 6.3), 1 линейный выход – LINK (разъемы XLR и JACK 6.3). Выходы на громкоговорители 4-16 Ом, 100 В и 70 В. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 50 Гц - 16 кГц. Питание 220 В. Потребляемая мощность 720 Вт. Масса 19 кг. Размеры 484 х 358 х 132. " | 729.34 | 729.34
10 Усилители мощности | IPA-1C650 | "1-канальный усилитель мощности. Выходная мощность 650 Вт. 1 сбалансированный линейный вход (разъем XLR), 1 несбалансированный линейный вход (разъем JACK 6.3), 1 линейный выход – LINK (разъемы XLR и JACK 6.3). Выходы на громкоговорители 4-16 Ом, 100 В и 70 В. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 50 Гц - 16 кГц. Питание 220 В. Потребляемая мощность 950 Вт. Масса 22 кг. Размеры 484 х 358 х 132. " | 939.84 | 939.84
10 Усилители мощности | IPA-2C240 | "2-канальный усилитель мощности. Выходная мощность 2х240 Вт. 2 независимых линейных входа (разъем XLR и JACK 6.3), 2 независимых линейных выхода LINK (разъемы XLR и JACK 6.3). Выходы на громкоговорители 4-16 Ом, 100 В и 70 В. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 50 Гц - 16 кГц. Питание 220 В. Потребляемая мощность 720 Вт. Масса 11,3 кг. Размеры 484 х 359 х 132. " | 722.6884 | 722.69
10 Усилители мощности | IPA-2C500 | "2-канальный усилитель мощности. Выходная мощность 2х500 Вт. 2 независимых линейных входа (разъем XLR и JACK 6.3), 2 независимых линейных выхода LINK (разъемы XLR и JACK 6.3). Выходы на громкоговорители 4-16 Ом, 100 В и 70 В. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 50 Гц - 16 кГц. Питание 220 В. Потребляемая мощность 1500 Вт. Масса 30 кг. Размеры 484 х 359 х 132. " | 1219.35 | 1219.35
10 Усилители мощности | IPA-4C120 | 4-канальный усилитель мощности. Выходная мощность 4х120 Вт. 4 независимых линейных входа (разъемы XLR), Выходы на громкоговорители: 100 В / 70 В / 4-16 Ом. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 50 Гц - 16 кГц. Питание 220 В. Потребляемая мощность 720 Вт. Масса 22 кг. Размеры 484 х 448 х 88. | 1141.6061 | 1141.61
10 Усилители мощности | IPA-4C240 | "4-канальный усилитель мощности. Выходная мощность 4х240 Вт. 4 независимых линейных входа (разъем XLR). Выходы на громкоговорители 100 В / 70 В / 4-16 Ом. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 50 Гц - 16 кГц. Питание 220 В. Потребляемая мощность 1500 Вт. Масса 30 кг. Размеры 484 х 449 х 88. " | 1595.11 | 1595.11
13 Микширующие усилители с аудио источником | Микширующие усилители с аудио источником
13 Микширующие усилители с аудио источником | IPA-Z240U | Микширующий усилитель. 5 зон. Выходная мощность 240 Вт. Встроенный произрыватель МР3. Разъем USB. Пульт ДУ. Три сбалансированных микрофонных входа. Два входа AUX и 2 линейных, один EMC. Выходы на громкоговорители 100 В / 70 В / 4-16 Ом. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 50 Гц - 16 кГц. Питание 220 В. Потребляемая мощность 200 Вт. Масса 10 кг. Размеры 484 х 303 х 88. | 466.65 | 466.65
13 Микширующие усилители с аудио источником | IPA-120UMT | Микширующий усилитель. Выходная мощность120 Вт. Встроенный проигрыватель МР3 и тюнер. Слот для карты SD на 8 ГБ и разъем USB. 1 микрофонный вход комбинированного типа на задней панели и типа jack на передней панели. 1 линейный вход (AUX) типа RCA. Выходы на громкоговорители 100 В / 70 В / 4-16 Ом. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 50 Гц - 18 кГц. Питание 220/24 В. Потребляемая мощность 180 Вт. Масса 10,4 кг. Размеры 484 х 358 х 88. | 496.75 | 496.75
13 Микширующие усилители с аудио источником | IPA-Z120WT | Микширующий усилитель. 5 зон. Выходная мощность 120 Вт. Встроенный произрыватель DVD, МР3 и CD. Тюнер. Слот для карты SD на 8 ГБ. Пульт ДУ. Недельный таймер. 1 вход для подключения микрофона, 1 линейный вход, 1 линейный выход. Выходы на громкоговорители 100 В / 70 В / 4-16 Ом. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 80 Гц - 16 кГц. Диапазон принимаемых тюнером частот 522 кГц - 1622 кГц / 87 МГц - 108 МГц. Питание 220 В. Потребляемая мощность 220 Вт. Масса 16 кг. Размеры 484 х 369 х 132. | 354 | 354 | Распродажа, Скидки не предусмотрены
13 Микширующие усилители с аудио источником | IPA-Z240MT | Микширующий усилитель. 5 зон. Выходная мощность 240 Вт. Встроенный произрыватель МР3. Тюнер. Разъем USB. Пульт ДУ. Три сбалансированных микрофонных входа. 1 вход AUX и 2 линейных, один линейный выход, вход ЕМС. Предварительный выход / вход усилителя. Выходы на громкоговорители 100 В / 70 В / 4-16 Ом. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 50 Гц - 15 кГц. Диапазон принимаемых тюнером частот 522 кГц - 1611 кГц / 87,5 МГц - 108 МГц. Питание 220 В. Потребляемая мощность 350 Вт. Масса 13,7 кг. Размеры 444 х 421 х 132. | 669.83 | 669.83
| IPA-4C120MT | 4-канальный матричный микширующий усилитель. Выходная мощность 4 х 120 Вт. Встроенный произрыватель МР3. Тюнер AM/FM. Разъем USB, слот SD. Пульт ДУ. Пять линейных входов, три из котрых могут быть сбалансированными микрофонными с фантомным питанием. 4 отдельных линейных входа (по одному на каждый канал). Отдельный выход на мониторный динамик с регулировкой громкости на передней панели. Выходы на громкоговорители 100 В / 70 В / 4-16 Ом. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 80 Гц - 16 кГц. Диапазон принимаемых тюнером частот 522 кГц - 1611 кГц / 87,5 МГц - 108 МГц. Питание 220 В. Потребляемая мощность 750 Вт. Масса 15 кг. Размеры 484 х 399 х 132. | 1350 | 1350
02 Источники звука | Источники звука
02 Источники звука | АМС CD5 | Модуль проигрывателя CD и сжатых аудиофайлов для усилителей серии MMA | 377 | 377
02 Источники звука | АМС TM4 | Модуль AM/FM-тюнера для усилителей серии MMA | 156 | 156
02 Источники звука | АМС FM/AM/CD | Модуль проигрывателя CD и сжатого аудио со встроенным AM/FM-тюнером для пятизонных усилителей серии MMA | 330 | 330
02 Источники звука | АМС USB/SD | Проигрыватель устройств Flash-памяти и SD-карт, сжатых аудио файлов для пятизонных усилителей серии MMA | 189.67 | 189.67
02 Источники звука | АМС MP 04 | Музыкальный плеер-рикордер, встроенный порт для устройств Flash-памяти и считыватель карт SD MMC. Интегрированный AUX-вход для записи. Макс. качество записи - 256Kbps. | 369.2 | 369.2
05 Настольные конденсаторные микрофоны | Настольные конденсаторные микрофоны
05 Настольные конденсаторные микрофоны | IPM-T2 | Настольный конденсаторный микрофон с разъемом jack 6,3 и переходником на XLR. Частотный диапазон 20 - 18000 Гц. Выход: 75 Ом, сбалансированный. Чувствительность -40 дБ±2 дБ. Кнопка включения питания. Длина гусака 410 мм. Питание 3 В (2 батарейки ААА) или 48 В (фантомное). Масса 0,78 кг. Размеры 114 х 140 х 37. | 61.58 | 61.58
05 Настольные конденсаторные микрофоны | IPM-T3 | Ручной микрофон с 7-ми пиновым разъемом для использования совместно с блоком управления эвакуацией IPC-EC. Частотный диапазон 250 - 10000 Гц. Масса 0,5кг. Размеры 98 х 50 х 30. | 42.9 | 42.9
08 Регуляторы громкости | Регуляторы громкости
08 Регуляторы громкости | VC 60RX | Регулятор громкости 60 Вт. Имеет дополнительное реле 24 В для принудительго включения максимальной громкости. 10 уровней регулировки громкости + ВЫКЛ. Размеры 86 х 86 х 27. Масса 180 г. Устанавливается в монтажную коробку IPV-АВ. | 29.66 | 29.66
08 Регуляторы громкости | IPV-C200 | Регулятор громкости 200 Вт. Размеры 74 х 74 х 27. | 36.13 | 36.13
08 Регуляторы громкости | IPV-АВ | Монтажная коробка для регуляторов громкости. Размеры 86 х 86 х 50. | 4.07 | 4.07
11 Сетевая аудио система | Сетевая аудио система
11 Сетевая аудио система | IPN-20PAS | Лицензионное программное обеспечение для контроля и управления IP устройствами. ПО устанавливается на соответствующий сервер и является основой всей IP системы. В комплекте с серверной лицензией идут 20 клиентских лицензий. | по запросу | по запросу
11 Сетевая аудио система | IPN-848WSA | Сетевой адаптер (плеер) со встроенным автономным хранилищем контента. Сетевой порт RJ45, COM-порт для прямого подключения ПК, линейный выход (индустриальные терминалы под зажим), выход управления питанием усилителя. Масса 0,6 кг. Размеры 187 х 139 х 60 мм | по запросу | по запросу | наличие уточняйте
11 Сетевая аудио система | IPN-RP7 | IP микрофонная консоль. Работает в составе IP системы при включенном сервере. Настраивается с помощью ПО IPN-20PAS. Обеспечивает дуплексную связь с IP устройствами. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 80 Гц - 17 кГц. Питание 24 В. Масса 1,05 кг. Размеры 220 х 145 х 50. | по запросу | по запросу | наличие уточняйте
14 Система речевого оповещения о пожаре | Система речевого оповещения о пожаре
14 Система речевого оповещения о пожаре | IPC-P10Z | Блок выбора зон. 10 зон. Возможность расширения системы до 300 зон. 2 канала входов, 2 канала выходов. Макс. мощность 1 зоны 500 Вт. 2 микрофонных входа, 2 линейных входа, 1 линейный аудиовыход. Встроенный сигнал привлечения внимания. 2 разъема RJ45 для дополнительных блоков. DIP-переключатель для установки адреса. Питание 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Масса 4,6 кг. Размеры 484 х 303 х 88. | 551.28 | 551.28
14 Система речевого оповещения о пожаре | IPM-RP10 | Выносная микрофонная консоль (для IPC-P10Z). Поддерживает 16 блоков выбора зон (160 зон). Линейный вход (разъем JACK 6.3), линейный выход (разъем JACK 6.3). 16 микрофонных консолей может одновременно подключаться к системе. Преключатель для установки адреса. Использует микрофон конденсаторного типа. Максимальная удаленность консоли от блока - 1 км. Питание 24 В. Потребляемая мощность 10 Вт. Масса 1,25 кг. Размеры 220 х 142,7 х 51,5. | 309.38 | 309.38
14 Система речевого оповещения о пожаре | IPC-VRP | Блок тревожных сообщений. Запись сообщений через микрофонный (MIC) либо линейный (LINE) вход. 2 режима работы блока: воспроизведение предварительно записанных тревожных сообщений и передача сигнала тревоги («СИРЕНА»). Длительность записанного сообщения 2 мин. От 1 до 6-ти повторов сообщения. Питание 220 В. Потребляемая мощность 30 Вт. Масса 4 кг. Размеры 484 х 209 х 44. | 357.5 | 357.5
14 Система речевого оповещения о пожаре | IPC-EC | Блок управления эвакуацией. Автоматический и ручной режим работы. Микрофонный вход. Линейный вход для подключения источников фоновой музыки. Регуляторы уровней входных сигналов. Выходы – 24 В для управления реле в регуляторах громкости при пожарном оповещении. Управляющие выходы – 24 В для сигнализации о смене режима работы контроллера. Встроенный таймер, управляющий включением режима эвакуации. Линейный вход для подключения усилителей. Питание 220 В / 24 В. Потребляемая мощность 15 Вт. Масса 2,5 кг. Размеры 484 х 209 х 44. | 356.4 | 356.4
14 Система речевого оповещения о пожаре | IPC-MVRP | Контроллер системы оповещения. 30 зон. Возможность расширения системы до 300 зон. Встроенный проигрыватель тревожных сообщений, матрица тревожных входов. Возможность трансляции разных сообщений в разных зонах оповещения. Режимы тревожного оповещения: трансляция сообщений во все зоны одновременно, трансляция в определенные зоны, трансляция в группу зон. SD-карта на 1ГБ для записи сообщений поставляется в комплекте. Питание 220 В. Потребляемая мощность 15 Вт. Масса 5 кг. Размеры 484 х 302 х 88. | 809.28 | 809.28
14 Система речевого оповещения о пожаре | IPC-PS16C | Распределитель питания. 16 выходов питания 220 В (10 А). Максимально допустимая нагрузка на блок 10 кВА. 1 управляющий вход 24 В. 1 управляющий выход 24 В. 1 управляющий релейный вход, 1 управляющий релейный выход. Питание 220 В. Потребляемая мощность 50 Вт. Масса 5,6 кг. Размеры 484 х 303 х 88. | 295.72 | 295.72
14 Система речевого оповещения о пожаре | IPC-LS | Блок контроля линий громкоговорителей 70 В / 100 В. 10 входов, 10 выходов. Контроль сопротивления линии громкоговорителей, контроль нагрузки на линию, контроль обрыва и короткого замыкания линии. Звуковая и световая сигнализация неисправности линии. Максимальная мощность контролируемой линии 2000 Вт. Питание 220/24 В. Потребляемая мощность 20 Вт. Масса 5,5 кг. Размеры 484 х 303 х 88. | 574.71 | 574.71
03 Потолочные громкоговорители | Потолочные громкоговорители
03 Потолочные громкоговорители | IPS-C6M | Потолочный громкоговоритель. Выходная мощность: 1,5 Вт; 3 Вт; 6 Вт (100 В) и 0,75 Вт; 1,5 Вт; 3 Вт (70 В). 92 - 102 дБ. 110 Гц - 14,5 кГц. Диаметр монтажного отверстия 170 мм. Фиксируется пружинными защелками.Масса 0,8 кг. Размеры 200 х 55. | 13.69 | 13.69
03 Потолочные громкоговорители | IPS-C6P | Потолочный громкоговоритель. Выходная мощность: 1,5 Вт; 3 Вт; 6 Вт (100 В) и 0,75 Вт; 1,5 Вт; 3 Вт (70 В). 89 - 96 дБ. 80 Гц - 16 кГц. Диаметр монтажного отверстия 145 мм. Фиксируется пружинными защелками. Масса 0,75 кг. Размеры 170 х 80. | 16.56 | 16.56
03 Потолочные громкоговорители | IPS-C20P | Потолочный громкоговоритель. Выходная мощность: 20 Вт (100 В) и 10 Вт (70 В). 89 - 102 дБ. 100 Гц - 20 кГц. Диаметр монтажного отверстия 180 мм. Фиксируется пружинными защелками. Масса 1,8 кг. Размеры 213 х 135. | 46.04 | 46.04
06 Настенные громкоговорители | Настенные громкоговорители
06 Настенные громкоговорители | IPS-W3P | Компактный влагозащищенный настенный громкоговоритель. Выходная мощность: 1,5 Вт; 3 Вт (100 В) и 0,75 Вт; 1,5 Вт (70 В). 89 - 94 дБ. 80 Гц - 16 кГц. Навешивается на крючок. Масса 0,5 кг. Размеры 120 х 120 х 60. | 19.06 | 19.06
06 Настенные громкоговорители | IPS-W6P | Настенный громкоговоритель. Выходная мощность: 1,5 Вт; 3 Вт; 6 Вт (100 В) и 0,75 Вт; 1,5 Вт; 3 Вт (70 В). 90 - 98 дБ. 90 Гц - 18 кГц. Навешивается на крючок. Масса 1,3 кг. Размеры 285 х 200 х 85. | 37.13 | 37.13
06 Настенные громкоговорители | IPS-W10P | Настенный громкоговоритель. Выходная мощность: 3 Вт; 6 Вт; 10 Вт (100 В) и 1,5 Вт; 3 Вт; 5 Вт (70 В). 91 - 101 дБ. 130 Гц - 16 кГц. Навешивается на крючок. Масса 1,4 кг. Размеры 185 х 275 х 105. | 26.65 | 26.65
06 Настенные громкоговорители | IPS-W20B | Настенный громкоговоритель. Выходная мощность: 2,5 Вт; 5 Вт; 10 Вт; 20 Вт (100 В) и 1,25 Вт; 2,5 Вт; 5 Вт; 10 Вт; 20 Вт (70 В). 86 - 99 дБ. 120 Гц - 18 кГц. Крепится кронштейном к стене. Масса 2,3 кг. Размеры 276 х 170 х 170. Черный. | 65.12 | 65.12
06 Настенные громкоговорители | IPS-W20W | Настенный громкоговоритель. Выходная мощность: 2,5 Вт; 5 Вт; 10 Вт; 20 Вт (100 В) и 1,25 Вт; 2,5 Вт; 5 Вт; 10 Вт; 20 Вт (70 В). 86 - 99 дБ. 120 Гц - 18 кГц. Крепится кронштейном к стене. Масса 2,3 кг. Размеры 276 х 170 х 170. Белый. | 57.109 | 57.11
06 Настенные громкоговорители | IPS-O25AL | Металлическая колонка уличного исполнения. Выходная мощность: 12,5 Вт; 25 Вт (100 В) и 6,2 Вт; 12,5 Вт (70 В). 91 - 103 дБ. 130 Гц - 16 кГц. Крепится кронштейном к стене. Масса 3,3 кг. Размеры 153 х 123 х 415. | 65.22 | 65.22
06 Настенные громкоговорители | IPS-O45AL | Металлическая колонка уличного исполнения. Выходная мощность: 22,5 Вт; 45 Вт (100 В) и 11,2 Вт; 22,5 Вт (70 В). 92 - 109 дБ. 130 Гц - 16 кГц. Крепится кронштейном к стене. Масса 5,6 кг. Размеры 153 х 123 х 615. | 104.33 | 104.33
06 Настенные громкоговорители | "AMC VIVA3 302WT" | Настенный двухполосный динамик, вуфер 3"/ твиттер 1", встроенный трансформатор и настенный кронштейн, 25W/8Ω, 100V/15W-7.5W-3W-8Ω, 150-20'000Hz, белый | 49.16 | 49.16
06 Настенные громкоговорители | "AMC VIVA3 302BT" | Настенный двухполосный динамик, вуфер 3"/ твиттер 1", встроенный трансформатор и настенный кронштейн, 25W/8Ω, 100V/15W-7.5W-3W-8Ω, 150-20'000Hz, черный | 49.16 | по запросу | наличие уточняйте
09 Рупорные громкоговорители для наружной установки | Рупорные громкоговорители для наружной установки
09 Рупорные громкоговорители для наружной установки | IPS-H10P | Рупорный громкоговоритель для наружной установки. Выходная мощность: 10 Вт (8 Ом). 102 дБ. 250 Гц - 18 кГц. Степень защиты IP66. Крепится к монтажному кронштейну. Масса 0,5 кг. Размеры 130 х 150. | 17.85 | 17.85
09 Рупорные громкоговорители для наружной установки | IPS-H15P | Рупорный громкоговоритель для наружной установки. Выходная мощность: 7,5 Вт, 15 Вт (100 В) и 3,75 Вт, 7,5 Вт (70 В). 103 - 106 дБ. 250 Гц - 8 кГц. Степень защиты IP66. Крепится к монтажному кронштейну. Масса 1,6 кг. Размеры 221 х 165 х 235. | 38.58 | 38.58
09 Рупорные громкоговорители для наружной установки | IPS-H30P | Рупорный громкоговоритель для наружной установки. Выходная мощность: 30 Вт, 15 Вт (100 В) и 15, 7,5 Вт (70 В). 103 - 118 дБ. 300 Гц - 13 кГц. Степень защиты IP66. Крепится к монтажному кронштейну. Масса 2,1 кг. Размеры 282 х 210 х 290. | 51.55 | 51.55
09 Рупорные громкоговорители для наружной установки | IPS-H50AL | Рупорный громкоговоритель для наружной установки. Выходная мощность: 50 Вт (100 В) и 25 Вт (70 В). 108 - 125 дБ. 300 Гц - 8 кГц. Степень защиты IP66. Крепится к монтажному кронштейну. Масса 3,8 кг. Размеры 270 х 270 х 340. | 71.61 | 71.61
09 Рупорные громкоговорители для наружной установки | AMC HQ 15 | Уличный пластиковый рупор со встроенным трансформтаором, IP66 , 100V/15W-7.5W, 400-5000Hz, белый | 49.14 | 49.14
12 Шаровидный громкоговоритель | Шаровидный громкоговоритель
12 Шаровидный громкоговоритель | AMC SL 20M | Сферический двухполосный динамик, вуфер 6"/ твиттер 1" , встроенный трансформатор, 100V/20W-10W-5W, 180-20'000Hz, белый | 76.44 | 76.44
15 Аксессуары | Аксессуары
15 Аксессуары | T-A0.5 | Кабель RCA "папа" - RCA "папа" - 0,5 метра | 4.5591 | 4.56
15 Аксессуары | T-RX0.5 | Кабель RCA "папа" - XLR "мама" - 0,5 метра | 4.5591 | 4.56
15 Аксессуары | T-B0.5 | Кабель RCA "папа" - jack 6.3 "папа" - 0,5 метра | 3.2214 | 3.22
15 Аксессуары | T-FF0.5 | Кабель jack 6.3 "папа" - XLR "мама" - 0,5 метра | 5.1324 | 5.13
15 Аксессуары | T-D0.5 | Кабель jack 6.3 "папа" - jack 6.3 "папа" - 0,5 метра | 3.2214 | 3.22